# AWASCHACHT OBJEKTFRAGEBOGEN

# Priorisierung Liefertermin

# NEU: Online Portal – Direkt online eingeben, speichern und an ihr zuständiges Verkaufsbüro absenden – www.rehau.de/awa-ofb

# Damit wir Ihnen die zuerst benötigten Schächte kurzfristig liefern können bitten wir Sie die Schächte bzgl. Liefertermin zu priorisieren:

| # Bauvorhaben: |  |
| --- | --- |

| # Schacht- # nummer | # Block |
| --- | --- |

| # Schacht- # nummer | # Block |
| --- | --- |

| # Block | # Lieferdatum |
| --- | --- |
| # 1 |  |
| # 2 |  |
| # 3 |  |
| # 4 |  |
| # 5 |  |
| # 6 |  |
| # 7 |  |
| # 8 |  |
| # 9 |  |
| # 10 |  |

# Kontaktdaten:																							Lieferadresse:

| Firma: |  |
| --- | --- |
| Ansprechpartner: |  |
| Anschrift: |  |
| Tel.: |  |
| E-Mail.: |  |

| Firma: |  |
| --- | --- |
| Ansprechpartner: |  |
| Anschrift: |  |
| Tel.: |  |
| E-Mail.: |  |

E-Mail: Abwassertechnik@rehau.com oder an Ihr zuständiges Verkaufsbüro

AWASCHACHT OBJEKTFRAGEBOGEN

# TYP: PUMPENSCHACHT

# AWASCHACHT PP DN 600 / 800 / 1000 / 1200 / 1500

DN 1500			     DN 1000	        DN 600			  	Anfrage

DN 1200			     DN 800												     Bestellung

Bauvorhaben:

Schacht-Nr:     .

Abdeckung (Klasse/Typ):   Standard Kl. D  /   Kl. B  /     .

(Wenn keine Angabe, dann wird Kl. D400 BEGU angenommen)                                                 Fabrikat / Typ

Auflagering wählen: 			 Polymerauflagering       	  Betonauflagering

AWASCHACHT: 				 mit Steigleiter	       		        ohne Steigleiter

Wasser Typ: 							 Schmutzwasser     Regenwasser     Mischwasser

(Von GOK bis Sohle Hauptgerinne in Schachtmitte)

Einbautiefe:                 mm         oder          Höhe GOK:   m

(Gemessen von GOK)

Grundwasser (GW):    mm                           Rohrsohle:   m

| Auslauf (A) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Schacht-variante | Pumpwerk | Material Leitung | DN[mm] | Druck-stufe[bar] | Höhe A [mm] |
| Standard Ausführung |  |  |  |  |  |  |
|  | DN 1500 (ab 17 m3/h) | Einfach-/ Doppelpumpw. | PE/GG | 100 | 10 | 951/ 1479 |
|  | DN 1000 (bis 17 m3/h) | Einfach/ Doppelpumpw. | Edelst. | 63 x 5,8 | 10 | 645 |
|  | DN 800 (bis 17 m3/h) | Einfachpumpw. | Edelst. | 63 x 5,8 | 10 | 645 |
|  | DN 600 (bis 17 m3/h) | Einfachpumpw. | Edelst. | 63 x 5,8 | 10 | 515 |
| Individuelle Ausführung |  |  |  |  |  |  |

| Auslegungsparameter Pumpe Pflichtangaben |  |  |  |  |  | Kabeldurchführung (C) |  |  | Zulauf (B) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qmax [m3/h] | Förder-höhe Hgeo [m] | Länge Druck-Rohr [m] | Werk-stoff | PN [bar] | DN/ OD [mm] | DN/ OD [mm] | Höhe C [m] | Winkel [in °] |  | Material Leitung | DN/ OD [mm] | Winkel Grad | Höhe B [mm] |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 110 |  |  | 3 |  |  |  |  |

| Anzahl der Pumpen | Eine Pumpe Zwei Pumpen |
| --- | --- |
| Pumpentyp REHAU (Zehnder-Pumpen) | Ja nein |
| Alternativer Pumpentyp |  |
| Werksseitiger Pumpeneinbau (Halterung Gestänge, Gestänge, Druckleitung, Pumpe) | Ja nein |
| Fäkalienhaltiges Abwasser | Ja nein |

Bemerkungen: